Реестровый номер запроса котировок ЗК-128-008-10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по установке тревожной кнопки, охранно-тревожной сигнализации (пультовой охраны), видеонаблюдения и выполнение сопутствующих работ  в нежилом помещении

Запрос котировок проводит: Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик: Муниципалитет внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве.

Место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 10.

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 10.

Адрес электронной почты: mdonskoy@uao.mos.ru

Номер контактного телефона: 958-27-66.

Контактное лицо: Либ Сергей Вячеславович.

Источник финансирования: Бюджет внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве.

Бюджетная классификация: КБК 0140 0020220 501 226

### Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается участником размещения заказа муниципальному заказчику в письменной форме. Котировочная заявка должна быть подписана и заверена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью и скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) или заверены подписью участника размещения заказа (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц). В случае отправления котировочной заявки посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет риск не поступления такой заявки муниципальному заказчику с соблюдением необходимых сроков. Подача котировочной заявки в форме электронного документа не предусмотрена. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Наименование оказываемых работ: Выполнение работ по установке (наладке) системы автономной сигнализации с выводом сигнализации на диспетчерскую.

Характеристики оказываемых работ:

Выполнение работ по установке тревожной кнопки, охранно-тревожной сигнализации (пультовой охраны), видеонаблюдения и выполнение сопутствующих работ  в нежилом помещении включает в себя:

составление сметы монтажных работ;

закупку Исполнителем своими силами и за свой счет всех расходных материалов;

### установку Исполнителем тревожной кнопки, охранной сигнализации (пультовой охраны) и видеонаблюдения;

наладку и запуск в работу Исполнителем установленных тревожной кнопки, охранной сигнализации (пультовой охраны) и видеонаблюдения (проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача его в эксплуатацию).

Организация выполняющая монтажные работы должна иметь свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, а так же соответствующие лицензии.

Работы должны осуществляться квалифицированными рабочими, в соответствии с руководящими документами: РД 78.145-93; РД 78. 36.003-2002.

Выполнение работ по установке тревожной кнопки, охранно-тревожной сигнализации (пультовой охраны), видеонаблюдения и выполнение сопутствующих работ в нежилом помещении имеет цель - защита объектов от проникновения, нападения с применением систем сигнализации и выездом групп быстрого реагирования при поступлении сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения.

Условия функционирования тревожной кнопки, охранно-тревожной сигнализации (пультовой охраны) и видеонаблюдения:

- круглосуточное оперативное прибытие специально обученных сотрудников групп быстрого реагирования при поступлении сигнала тревоги;

- постоянная самодиагностика системы с немедленной передачей на мониторинговую станцию информации о выявленных нарушениях в работе;

- технические средства охраны, установленные на объекте, могут работать при прекращении энергоснабжения не менее 8 часов,

- надежность функционирования мониторинговой станции обеспечивает резервное энергоснабжение и альтернативные источники получения электроэнергии;

- сервисное обслуживание.

Сигнал от оборудованного объекта к мониторинговой станции направляется по проводной телефонной линии, Интернету или GSM-каналу.

Устанавливаемое оборудование должно быть проводным с прокладкой кабелей, соединяющих датчики с приемно-контрольным прибором.

Технически «тревожная кнопка» выполняется стационарной (в указанном Заказчиком месте) и в виде носимого радио-брелка (количество согласовывается с Заказчиком).

Постановка объекта на охрану осуществляется путем набора цифрового пароля на клавиатуре, или с помощью нажатия клавиши на беспроводном брелке. Сигналы о постановки/снятии с охраны будут переданы на пульт централизованного наблюдения.

На случай разбойного нападения во время снятия объекта с охраны, существует специальная опция «код под принуждением». При наборе этого кода на клавиатуре, дежурный диспетчерского центра получит соответствующий сигнал и немедленно отправит группу задержания по вашему адресу.

Устанавливаются следующие охранные датчики (марка, типы датчиков должны быть согласованы с Заказчиком):

Объемные - защищают внутренний объем помещений. Отслеживают движение внутри охраняемого помещения.

Магнитоконтактные - устанавливаются для контроля открывания дверей или окон. Состоят из двух частей. Одна часть устанавливается на подвижную часть, например, дверь, а другая на дверную коробку.

Датчики с направленной диаграммой обнаружения. Существуют диаграммы: штора, завеса, коридор.

Акустические. Устанавливаются для защиты оконных проемов. Реагируют на звук разбиваемого стекла.

По окончании приемки в течение одного рабочего дня должен быть произведен инструктаж и обучение персонала эксплуатирующего систему.

Гарантийное обслуживание установленных тревожных кнопок и охранной сигнализации (пультовой охраны) не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Объем оказываемых работ:

Помещение по адресу: город Москва, Севастопольский проспект, дом 1, корпус 5, общей площадью 224 кв. м.

Требования к условиям и способам выполнения работ:

Работы выполнять Исполнителем лично. В случае привлечения соисполнителей согласовать такое привлечение с Заказчиком.

Способы выполнения работ определяются Исполнителем с учетом положений настоящего извещения и проекта муниципального контракта.

Место оказания услуг:

Помещение по адресу:

город Москва, Севастопольский проспект, дом 1, корпус 5, общей площадью 224 кв. м.

Сроки выполнения работ:

В течение 14 календарных дней с момента начала работ.

Сведения о включенных в цену работ расходах: цена указывается в рублях и должна включать полную стоимость работ, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы, а также расходы по закупке,  доставке, монтажу, демонтажу и обслуживанию оборудования.

Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Место подачи котировочных заявок: Москва, Варшавское шоссе, дом 10, ком. 114.

Срок подачи котировочных заявок: с 29 ноября по 3 декабря 2010 года, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому времени (обеденный перерыв с 12.30 до 13.15 по московскому времени).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 3 декабря 2010 года в 16.00 по московскому времени.

Срок и условия оплаты оказания услуг: оплата работ производится безналичным расчетом. Заказчик производит Исполнителю предоплату в размере 20 % от общей цены муниципального контракта. Исполнитель производит Работы в полном объеме. После проведения Работ в полном объеме и подписания сторонами Акта выполненных работ, Заказчик в срок не более 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего Акта производит Исполнителю оплату оставшейся цены муниципального контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.